附件：

吴川市振文镇镇区污水处理厂入河排污口信息表

| 排污单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 广东中航德源济安环保有限公司 |  | 法人代表 |  | 关卓奇 |
| 详细地址 |  | 吴川市大山江街道那贞村西北国道325线边 |  | 统一社会信用代码 |  | 91440883MA54BCH51G |
| 联系人 |  | 韦海鹏 |  | 联系方式 |  | 15767828623 |
| 行业类别 |  | 污水处理及其再生利用 |  | 废水类型 |  | 工业废水 生活污水 混合污水 |
| 入河排污口基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 排污口名称 |  | 吴川市振文镇镇区污水处理厂入河排污口 |  | 排污口编码 |  | HF-440883-0009-SH-00 |
| 排污口地理位置 |  | 振文镇镇区污水处理厂区北侧 |  | 排污口地理坐标 |  | E110度41分22.2288秒，N21度25分24.132秒 |
| 排污口设置类型 |  | 新 建 |  | 排污口分类 |  | 生活污水 |
| 废污水排放方式 |  | 连续排放 |  | 废污水入河方式 |  | 暗 管 |
| 入河排污口截面信息 |  | 圆形截面：d=0.3 m，S=0.0707 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |  |  |  |
| 排入水体名称 |  | 田沟、石碇支渠、谢村排洪渠 |  | 水体功能区及水质目标 |  | 农业用水、排洪、Ⅳ类 |
| 所属水系/河流 |  | 鉴 江 |  | 水质目标 |  | Ⅲ类 |
| 申请的主要污染物的排放浓度、排放量、废污水排放总量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/年） |  | 废污水排放量（万t/年） |  |
| 化学需氧量 | ≤40 |  | 29.2 |  | 73 |  |
| 氨 氮 | ≤5 |  | 3.65 |  |  |  |
| - 总 磷 | - ≤0.5 |  | 0.37 |  |  |  |
| - 总 氮 | - ≤15 |  | 10.95 |  |  |  |
| 尾水执行排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。 |  |  |  |  |  |  |