燃气灶具风险提示

燃气灶具是用火直接加热烹调器皿的燃气燃烧器具，其中家用燃气灶为强制性认证产品（CCC认证产品）。通过产品质量监督抽查，发现部分家用燃气灶具在热负荷、干烟气中一氧化碳浓度（室内型）、燃气导管等方面存在风险隐患。

现提示广大用户，在选购和使用时应注意以下几点：

1.选购时注意查看产品铭牌，确认产品名称和型号、使用燃气类别、额定燃气供气压力、额定热负荷等信息是否齐全，家用燃气灶要注意查看是否有CCC认证标识。

2.不同气源的燃气灶具产品结构有所区别，要根据气源种类选择合适的产品。

3.注意查看是否具有熄火保护装置。

4.燃气灶具应严格按说明书要求和相关规定，由专业人员进行安装。

5.定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，使燃气灶具保持最佳的燃烧工况，清理时尽可能不拆动燃烧器部件，注意不要损伤燃气管路，以免引发燃气泄漏事故。

6.国家强制性标准规定，自售出当日起，家用燃气灶具的判废年限应为8年，超过使用期限的燃气灶具应及时更换。

7.鼓励用户安装使用燃气智能表、燃气泄漏安全保护装置、自闭阀、独立式感烟火灾探测器、可燃气体探测报警器等保护装置，主动防范燃气泄漏风险。

8.坚决抵制、拒绝购买无厂名厂址、无质量合格证、无生产日期等“三无”产品。